## Sheet1
工单单号 | 故障部位名称 | 故障组 | 故障类别 | 故障件简称 | 来电内容 | 现场诊断故障现象 | 处理方案简述或备注 | 工单性质
WO0018379461 |  | 净水机 | 产品鉴定 |  | 请核实机器故障情况，如质量问题属实且不接受维修，麻烦开具质量鉴定单。 | 机器内部漏水 | 客户不让维修，要退机 | 质量工单
WO0018379879 |  | 净水机 | 安全维护 |  | 19239136888经销商代报 频繁启动 保外 | 机器频繁启动 | 加装压力桶 | 非质量工单
WO0018381387 |  | 净水机 | 产品鉴定 |  | 经销商微信代报维修噪音特别大 上报维修 | 噪音大 | 噪音监测，取证 | 质量工单
WO0018381429 |  | 饮水机 | 产品鉴定 |  | 请先电话联系客户 | 自动出水 | 用户要求换新机 | 非质量工单
WO0018385300 |  | 净水机 | 安全维护 |  | 18049652127服务商代报维修，机器 出水断断续续 | 管线机出水忽大忽小 | 管线机线路过长导致出水忽大忽小。加压力桶已解决 | 非质量工单
WO0018387337 |  | 净饮机 | 产品鉴定 |  | 请核实机器故障情况，如质量问题属实且不接受维修，麻烦开具质量鉴定单 | 不出水 | 会要求换机 | 非质量工单
WO0018387547 |  | 净水机 | 安全维护 |  | 来电号码:18384395557;故障信息:机器故障具体故障问题请师傅先联系确认 | 有声音 | 减压阀 | 质量工单
WO0018388284 |  | 净水机 | 安全维护 |  | 异响，保内 | 纯水，机器异响 | 加装3分减压阀，机器正常工作 | 非质量工单
WO0018388339 |  | 净饮机 | 产品鉴定 |  | 经销商代报维修 机器不出热水 派检测单 要求网点提供不出热水的检测视频 | 不出热水 | 鉴定单 | 非质量工单
WO0018390274 | 电源适配器 162*69.7*33.6mm,输入端:185-240V ~50Hz 3.0A,线长300mm,输出端:DC36V 5.0A 线长1200mm,CQC(黑色) | 净水机 | 电气类 |  | 经销商微信代报维修.预约净水器维修 出水小 | 放水时间过长 停机保护 | 讲解使用注意事项 重启 | 非质量工单
WO0018394165 |  | 净水机 | 产品鉴定 |  | 请核实机器故障情况，如质量问题属实且不接受维修，麻烦开具质量鉴定单 | 噪音大 | 噪音大，用户多次报修，不同意维修 | 质量工单
WO0018394613 |  | 净水机 | 产品鉴定 |  | 18033319368用户来电表示机器安装后，使用一段时间后就不出水了， 重启正常，但是过一段时间还是同样故障，用户表示需要退机，在线解释先安排师傅查看具体原因，请负责人跟进， 谢谢 | 退机 | 退换 | 非质量工单
WO0018395362 |  | 净水机 | 安全维护 | 压力桶 | 维修，机器 加压力桶 | 机器出水异常供不住管线机加装压力罐 | 顾客25.7.26安装净水器和其他牌子管线机，净水通量大供不住管线机，经过协商保内加装 | 非质量工单
WO0018397953 |  | 净水机 | 安全维护 | 压力桶总成 | 客户留言:出水一停一停的，不通畅 故障类型：出水故障 | 用户反应使用管线机放水断流 | 上门检查机器，加装压力桶，机器使用正常 | 非质量工单
WO0018408400 |  | 净水机 | 产品鉴定 |  | 出水杂质 请核实机器故障情况，如质量问题属实且不接受维修，麻烦开具质量鉴定单 | 纯水出水有杂质 | 用户与商家沟通好换机处理 | 质量工单
WO0018408957 |  | 净水机 | 安全维护 | 集成排水器 | 故障类型：出水故障 | 安全维护 | 加装排水盒总成 | 非质量工单
WO0018409047 |  | 净水机 | 安全维护 |  | 来电号码:13790120012;故障信息:异响,机器故障具体故障问题请师傅先联系确认 | 机器放水很响 | 加装减压阀 | 质量工单
WO0018409924 |  | 净水机 | 安全维护 |  | 15386471980来电报维修，机器不停启动， | 使用管线机净水器频繁启动 | 加装0.5压力桶机器正常工作 | 非质量工单
WO0018413233 |  | 净饮机 | 产品鉴定 |  | 请核实机器故障情况，如质量问题属实且不接受维修，麻烦开具质量鉴定单。 | 开鉴定单 | 用户不同意维修已和商家沟通换货 | 非质量工单
WO0018414523 |  | 净饮机 | 产品鉴定 |  | 不出水，保内 | 显示E3 | 鉴定单 | 非质量工单
WO0018415048 |  | 净水机 | 安全维护 |  | 客户留言:之前常温水可以连续出水，更换重装后常温水只能断续出水了？ 故障类型：出水故障 | 管线机纯水出水断断续续 | 加装0.5G压力桶 | 非质量工单
WO0018415630 |  | 净饮机 | 产品鉴定 |  | 公众号经销商代报 T1 漏水，预约师傅上门维修 | 漏水 | 开鉴定单 | 非质量工单
WO0018416343 |  | 净水机 | 产品鉴定 |  | 请核实机器故障情况，如质量问题属实且不接受维修，麻烦开具质量鉴定单 | 不出水 | 客户要求退换 | 非质量工单
WO0018418741 |  | 净饮机 | 安全维护 |  | 机器显示花屏，不出水，物流码：不清楚 | 机器保护 | 重启一下好了 | 非质量工单
WO0018419453 |  | 净水机 | 安全维护 |  | 异响，震动 保内 | 异响 | 加装3分减压阀 | 质量工单
WO0018421299 |  | 净水机 | 产品鉴定 |  | 声音大，加急上门，并且也检测一下分贝值 请先电话联系客户 | 杂音很大 | 客户退换机 | 质量工单
WO0018422804 |  | 净水机 | 产品鉴定 |  | 请核实机器故障情况，如质量问题属实且不接受维修，麻烦开具质量鉴定单。 | 机器上电试机，机器不工作，亮黄灯 | 机器上电试机不工作，亮黄灯用户不愿意维修 | 非质量工单
WO0018423754 |  | 净饮机 | 安全维护 |  |  | 机器正常 | 正常 | 非质量工单
WO0018427403 |  | 净水机 | 产品鉴定 |  | 经销商代报预约维修净水器闪绿灯不出水 | 指示灯频繁闪烁50天报故障4次，从新启动机器正常出水 | 上门开鉴定单， | 非质量工单
WO0018427495 |  | 净水机 | 产品鉴定 |  | 核实机器问题开鉴定单 | 用户投诉产品问题 | 填写电子鉴定单 | 非质量工单