## Sheet1
工单单号 | 工单性质 | 判定依据 | 保内保外 | 批次入库日期 | 安装日期 | 购机日期 | 产品名称 | 开发主体 | 故障部位名称 | 故障组 | 故障类别 | 服务项目或故障现象 | 维修方式 | 旧件名称 | 新件名称 | 来电内容 | 现场诊断故障现象 | 处理方案简述或备注
WO0017604836 |  |  | 保内 | 2024-11-13 10:21 | 2025-01-08 13:09 | 2025-01-08 | 管线饮水机 壁挂式单温管线饮水机,Y3611BK-G w(白色款)(白色) | 电商事业部 | 出水嘴 Y3611BK-G,安吉尔壁挂机/PP HJ730 /87*55*89mm//乳白色(白色) | 饮水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 故障类型：漏水故障 | 机子底部漏水。 | 软管脱落已重新安装。
WO0017814089 |  |  | 保内 | 2024-09-03 16:23 | 2025-01-21 10:34 | 2025-01-21 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3540-ROC120H,430*430*150mm(白+红) | 消费者事业部 | 等径直管 HYL-2801;外径Ф6.35*T1.2mm，50m/卷，售后专用(透明) | 净饮机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 07593362827服务商代报没有热水 | 不出热水 | E3故障，水箱不加热！出现保护拔掉电源重启，指导使用
WO0017845988 |  |  | 保内 | 2025-06-05 16:52 | 2025-06-19 20:12 | 2025-06-19 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3745-ROC90,352*125*328mm(透明黑+冰川灰) | 消费者事业部 | 控制板总成 J3745-R0C90,98*66*33.5mm，电控板刷防水UV胶，带IOT(/) | 净水机 | 产品鉴定 | 线上销售的产品质量鉴定 | 上门维修 |  |  | 18299269818 经销商代报维修 | 上门检查是净水机的电路板坏了 | 客户不愿意维修，要开鉴定单
WO0017751284 |  |  | 保内 | 2024-12-07 14:35 | 2025-05-12 18:49 | 2025-05-12 | 过滤器 前置过滤器,J3534-GWG-5000(玛瑙灰+咖啡金) | 消费者事业部 | 滤网总成 J3532-GWG-6000,含滤芯架、滤网、刮条、包装胶袋等，售后专用(/) | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 17562910667经销商代报 维修，水压小，保内 | 家里水压小 | 上门清洗前置滤网后用户家水压已正常，用户家是市政自来水，最近也没停水。
WO0017665348 |  |  | 保内 | 2025-02-24 08:33 | 2025-03-16 13:49 | 2025-03-16 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,反渗透直饮机J3608-ROC120(152*352*430mm),内配前置ACF3000(220*192*435mm)(白+灰) | 消费者事业部 |  | 净水机 | 安全维护 | 加装压力桶 | 上门维修 |  |  | 使用管线机时净水器总会响一下停一下，保内 | 使用管线机净水器频繁启动 | 加装0.5压力桶一个，机器正常
WO0017791752 |  |  | 保内 | 2025-05-07 19:24 | 2025-06-20 12:40 | 2025-06-20 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3673-ROC120 b，玉龙SE，446*146*388mm(安吉尔白+秋驼色) | 电商事业部 |  | 净水机 | 产品鉴定 | 线上销售的产品质量鉴定 | 上门维修 |  |  | 核实质量问题开鉴定单 | 机器按完后tds值高 | 顾客要求退换机
WO0017724697 |  |  | 保内 | 2025-01-19 10:02 | 2025-02-09 11:31 | 2025-02-09 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3680-ROB15(安吉尔白+帝都灰) | 电商事业部 | 电源适配器 GM43-240160-D,输入200-240V, 50Hz - 60Hz，1.5A； 输出 DC24V, 1.6A(/) | 净水机 | 电气类 |  | 上门维修 |  |  | 来电号码:15555185732;故障信息:机器故障具体故障问题请师傅先联系确认 | 电源适配器损坏 | 更换电源适配器
WO0017751128 |  |  | 保内 | 2025-04-23 14:20 | 2025-06-14 17:34 | 2025-06-14 | 净水设备 反渗透厨下式净水机J3675-ROC150,网销专供(鹅黄色) | 电商事业部 |  | 净水机 | 产品鉴定 | 线上销售的产品质量鉴定 | 上门维修 |  |  | 13719636250服务商代报 出水小 | 龙头显示EF出水小 | 更换新机
WO0017278830 |  |  | 保内 | 2024-09-29 13:22 |  | 2024-11-21 | 饮水机 台式制热单温机,Y3692TK-K-S(鹅黄色) | 电商事业部 | 流量计 WFS-15H，线长200mm，XHB-3Y 白色/额定电压,电流：DC5V,≤5mA流量范围：0.1～1.2L/min(/) | 饮水机 | 电气类 |  | 上门维修 | 流量计 WFS-15H，线长200mm，XHB-3Y 白色/额定电压,电流：DC5V,≤5mA流量范围：0.1～1.2L/min(/) | 流量计 WFS-15H，线长200mm，XHB-3Y 白色/额定电压,电流：DC5V,≤5mA流量范围：0.1～1.2L/min(/) | 客户留言:点击取水后，出一点冷水出水量三个灯就开始闪烁发出滴滴的声音并停止出水 故障类型：出水故障,制水故障 | 不出水 | 换件
WO0017748094 |  |  | 保内 | 2024-12-18 19:30 | 2025-04-07 10:14 | 2025-04-07 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3606-ROC120，线下渠道，白色(白色) | 消费者事业部 | PE管 1/4，CCK管(白色)300米/卷 | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 故障类型：漏水故障 | 出水管接头漏水 | 重新剪断，安装故障已修复
WO0017853996 |  |  | 保内 | 2025-05-09 18:35 | 2025-06-22 14:48 | 2025-06-22 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3673-ROC120 b，玉龙SE，446*146*388mm(安吉尔白+秋驼色) | 电商事业部 |  | 净水机 | 产品鉴定 | 线上销售的产品质量鉴定 | 上门维修 |  |  | 维修，师傅已上门 | 机器无电源显示 | 换机，开鉴定单
WO0017736818 |  |  | 保内 | 2025-03-14 09:19 | 2025-06-08 08:54 | 2025-06-08 | 过滤器 前置过滤器,J3632-GWG-7000(冰川灰) | 消费者事业部 | 滤网总成 J3533-GWG-5000, φ47.6*92.5mm，含转轴、分水板、骨架、上盖、下盖、涡轮、滤网、网刮、密封圈(/) | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 客户留言:出水小 故障类型：出水故障 | 出水小 | 拆洗前置过滤器
WO0017776186 |  |  | 保内 | 2025-03-31 22:27 | 2025-06-16 13:01 | 2025-06-16 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3540-ROC120H,430*430*150mm(白+红) | 消费者事业部 | 电磁阀 FPD-360Q60-DC24V,DC24V,210±50mA,3分U型接口,线长150mm,配送锁端子:SM-2A黑色,适用水压0.02-0.8MPa,进水电磁阀,常闭(/) | 净饮机 | 电气类 |  | 上门维修 |  |  | 来电号码:21010690;故障信息:漏水 | 机器漏水， | 进水阀没有胶垫，重新安装。
WO0017539314 |  |  | 保内 | 2025-01-12 13:26 | 2025-05-26 16:07 | 2025-05-26 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3606-ROC120，线下渠道，白色(白色) | 消费者事业部 | PE管 3/8白色，CCK管(白色)150米/卷 | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 服务商代报维修 漏水 | 渗水 | 换胶垫
WO0017642495 |  |  | 保内 | 2024-09-29 13:23 |  | 2025-04-10 | 饮水机 台式制热单温机,Y3692TK-K-S(鹅黄色) | 电商事业部 | 电热管2200W（800W+1400W）双功率,WHTF-269-6G-6（WH-307D使用），220V~ 2200W（800+1400W）供应商名称发热管组件 | 饮水机 | 电气类 |  | 上门维修 |  |  | 25年4月7*京东购买，Y3692即热饮水机所有的水流越来越小，要求下周六上门 | 出水小 | 上门检测，出水量正常
WO0017582526 |  |  | 保内 | 2024-12-29 13:26 | 2025-01-24 17:51 | 2025-01-24 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3505-ROC90(2025版),A7 SE 600，内配预处理J3507-ACF1000(白色) | 消费者事业部 | PE管 3/8白色，CCK管(白色)150米/卷 | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 漏水保内请联系 | 客户下水溢流口反水 | 重新安装机子下水排水
WO0017641459 |  |  | 保内 | 2024-12-23 19:52 | 2025-01-10 17:59 | 2025-01-10 | 管线饮水机 壁挂式单温管线饮水机,Y3611BK-G w(白色款)(白色) | 电商事业部 |  | 饮水机 | 产品鉴定 | 线上销售的产品质量鉴定 | 上门维修 |  |  | 维修有异味，师傅已上门 | 管线机出水有异味 | 用户不同意维修，用户与商家协商
WO0017799068 |  |  | 保内 | 2025-01-03 14:58 | 2025-06-21 18:11 | 2025-06-21 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3505-ROC90(2025版),A7 SE 600，内配预处理J3507-ACF1000(白色) | 消费者事业部 |  | 净水机 | 产品鉴定 | 线上销售的产品质量鉴定 | 上门维修 |  |  | 15077120368朋友代报不出水，24年9月购买，保内 | 新装机器不出水，开鉴定单 | 开鉴定单，用户要求换机
WO0017854584 |  |  | 保内 | 2025-04-16 11:15 | 2025-06-15 15:00 | 2025-06-15 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3606-ROC120，线下渠道，白色(白色) | 消费者事业部 | 灯显龙头 J3539-ROC120，3分快插，一进一出，外露配线长1.1m(黑+银) | 净水机 | 电气类 |  | 上门维修 | 灯显龙头 J3539-ROC120，3分快插，一进一出，外露配线长1.1m(黑+银) | 灯显龙头 J3539-ROC120，3分快插，一进一出，外露配线长1.1m(黑+银) | 故障类型：出水故障 | 龙头滴水 | 更换龙头，机器运行正常，龙头正常
WO0017533094 |  |  | 保内 | 2025-04-21 14:41 | 2025-05-24 10:35 | 2025-05-24 | 过滤器 前置过滤器,J3623-SDG-6000(月光石灰) | 电商事业部 |  | 净水机 | 产品鉴定 | 线上销售的产品质量鉴定 | 上门维修 |  |  | 不出水 已上门 | 返冲洗一下自来水就能用几分钟过后水流就小了 | 客户跟卖家沟通退换货
WO0017567051 |  |  | 保内 | 2024-09-26 15:07 |  | 2024-10-30 | 饮水机 台式制热单温机,Y3692TK-K-S(鹅黄色) | 电商事业部 | 流量计 WFS-15H，线长200mm，XHB-3Y 白色/额定电压,电流：DC5V,≤5mA流量范围：0.1～1.2L/min(/) | 饮水机 | 电气类 |  | 上门维修 | 流量计 WFS-15H，线长200mm，XHB-3Y 白色/额定电压,电流：DC5V,≤5mA流量范围：0.1～1.2L/min(/) | 流量计 WFS-15H，线长200mm，XHB-3Y 白色/额定电压,电流：DC5V,≤5mA流量范围：0.1～1.2L/min(/) | 维修没有沸水，不出水 | 显示灯闪烁不出热水 | 换流量计，机器正常使用
WO0017731831 |  |  | 保内 | 2024-12-25 13:51 | 2025-01-14 19:00 | 2025-01-14 | 管线饮水机 壁挂式单温管线饮水机,Y3611BK-G(深空灰) | 电商事业部 | 跷板开关 10.5*28，250V 16A(白色主体,红色按钮) | 饮水机 | 电气类 |  | 上门维修 |  |  | 微信报维修，显示E6，保内 | 显示E1 | 调试
WO0017702950 |  |  | 保外转保内 | 2025-03-20 10:22 | 2025-04-28 10:19 | 2025-04-28 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3669-ROC120，线下渠道，白色、全盖(白色) | 消费者事业部 | 复合滤芯成品-SPJ3669-ROC90,Ф98*325.5mm含活性炭滤芯（APCM）、滤桶、包装胶袋等,批件型号:LX-303US-PPSC180,箱式，售后专用白蓝底+银字 | 净水机 | 滤芯类 |  | 上门维修 | 复合滤芯成品-SPJ3669-ROC90,Ф98*325.5mm含活性炭滤芯（APCM）、滤桶、包装胶袋等,批件型号:LX-303US-PPSC180,箱式，售后专用白蓝底+银字 | 复合滤芯成品-SPJ3669-ROC90,Ф98*325.5mm含活性炭滤芯（APCM）、滤桶、包装胶袋等,批件型号:LX-303US-PPSC180,箱式，售后专用白蓝底+银字 | 15376393395服务商代报滤芯坏了 | 出来的水有碳渣 | 复合坏了更换复合
WO0017651588 |  |  | 保内 | 2025-03-04 13:07 | 2025-04-08 11:16 | 2025-04-08 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3505-ROC90(2025版),A7 SE 600，内配预处理J3507-ACF1000(白色) | 消费者事业部 | 波纹管-SP J2631-PS2000，1/2″*500mm(原色)6的倍数起订 | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 031187817746服务商代报维修机器漏水 | 客户反映漏水 | 安吉尔净水机连接管路接口处未发现漏水，发现客户家下水处漏水，已吿诉客户。
WO0017566148 |  |  | 保内 | 2024-08-21 17:21 |  | 2024-11-22 | 饮水机 温热饮水机（茶吧机）,CB3581LK-J a,340*325*720mm(靠背1120mm)(白色系) | 电商事业部 | 等径直管 ∮6mm，长度350mm，直管；(本色) | 饮水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 18087423905 服务商代报不出水 | 不出水 | 机器正常，指导使用
WO0017918966 |  |  | 保内 | 2025-03-13 16:50 | 2025-06-25 17:57 | 2025-06-25 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3442-ROC60,352*125*328mm(白+透明黑) | 消费者事业部 | 密封圈 O型,三元乙炳（EPDM) 5066-5D 水路板逆止阀专用 Φ：6*2mm 厂家：天道，用于水路板与泵连接(黑色) | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 漏水严重，保内，联系13925283630 | 水龙头密封圏断掉密封不好漏水 | 加装水龙头钢垫片，密封圏重新装一下处理好了
WO0017879761 |  |  | 保内 | 2024-12-18 19:34 |  | 2024-06-30 | 净饮机 台式净饮机,JY3491TK-ROK(降本版),2024款(奶杏色) | 电商事业部 | 水箱底座 JY3491TK-ROK,210*100*57.1mm,对应摩纳物料名称为原水箱座(奶杏色) | 净饮机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 机器不出水，重启无效，优先联系13467198161 | 进水口堵塞 | 水垢清洗
WO0017924821 |  |  | 保内 | 2025-03-03 16:16 | 2025-06-30 14:50 | 2025-06-30 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3680-ROB15(安吉尔白+帝都灰) | 电商事业部 | PE管 3/8白色，CCK管(白色)150米/卷 | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 经销商代报，烧开水有泡沫 客户对情况不明确 需要师傅上门检测 | 检测水质 | 上门检测水质
WO0017652291 |  |  | 保内 | 2025-01-18 09:18 | 2025-03-10 12:16 | 2025-03-10 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3606-ROC120，线下渠道，白色(白色) | 消费者事业部 | 密封圈 O型，Ф2.8*Ф18mm(黑色) | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 维修，水有异味， 师傅已上门 | 上门检测水质 | 上门检查水质没有问题，据分析应该是顾客家水壶带出来味道
WO0017824879 |  |  | 保内 | 2025-05-19 14:35 | 2025-06-26 09:29 | 2025-06-24 | 净水设备 反渗透厨下式净水机J3675-ROC210,网销专供(鹅黄色) | 电商事业部 |  | 净水机 | 产品鉴定 | 线上销售的产品质量鉴定 | 上门维修 |  |  | 漏水 请先电话联系客户 | 漏水 | 用户要求换机
WO0017781652 |  |  | 保内 | 2025-03-04 13:07 | 2025-05-19 10:33 | 2025-05-19 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3505-ROC90(2025版),A7 SE 600，内配预处理J3507-ACF1000(白色) | 消费者事业部 | 灯显龙头 J3569-ROC120,2分PE管转3分快插口，一进一出，外露配线长1.4m，带LED灯显示及霍尔开关，LED灯供电：5V(原色) | 净水机 | 电气类 |  | 上门维修 |  |  | 经销商代报 红灯，不制水， | 不制水 | 拔龙头插线，重启可以了。
WO0017749172 |  |  | 保内 | 2024-09-06 16:40 | 2024-11-09 18:44 | 2024-11-09 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,反渗透直饮机J3608-ROC120(152*352*430mm),内配前置ACF3000(220*192*435mm)(白+灰) | 消费者事业部 | PE管 3/8白色，CCK管(白色)150米/卷 | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 13026351329服务商代报漏水 | 漏水 | 废水管漏水 重新拆除 再固定 试机完成
WO0017611089 |  |  | 保内 | 2024-12-31 08:53 | 2025-02-24 15:54 | 2025-02-24 | 管线饮水机 立式制热单温管线机,Y2611BK-K-G c(黑色)(黑色) | 商用事业部 | 温度感应器（NTC) MF51C-3600-103T(φ3.5-20不锈钢头-线长320-黄色XHB2带锁)(黑色) | 饮水机 | 电气类 |  | 上门维修 | 温度感应器（NTC) MF51C-3600-103T(φ3.5-20不锈钢头-线长320-黄色XHB2带锁)(黑色) | 温度感应器（NTC) MF51C-3600-103T(φ3.5-20不锈钢头-线长320-黄色XHB2带锁)(黑色) | 21019489服务商代报维修，换温控器 | 改温控器 | 更换
WO0017560037 |  |  | 保内 | 2024-12-26 18:32 | 2025-02-11 15:32 | 2025-02-11 | 管线饮水机 壁挂式单温管线饮水机,Y3611BK-G w(白色款)(白色) | 电商事业部 | 浮球开关 MLS-141D35-001,浮球数量1个,机械浮球,3/8″插杆,Y3415BK-G(白色) | 饮水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 来电号码:18102642893;故障信息:机器故障具体故障问题请师傅先联系确认 | 管线机有异味 | 管线机有异味，更换饮水管，已正常
WO0017778106 |  |  | 保外转保内 | 2025-01-09 10:54 | 2025-05-16 13:08 | 2025-05-16 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3429-ROC90，线下渠道，白色、全盖，不带第一杯水(白色) | 消费者事业部 | 复合滤芯成品-SPJ3669-ROC90,Ф98*325.5mm含活性炭滤芯（APCM）、滤桶、包装胶袋等,批件型号:LX-303US-PPSC180,箱式，售后专用白蓝底+银字 | 净水机 | 滤芯类 |  | 上门维修 | 复合滤芯成品-SPJ3669-ROC90,Ф98*325.5mm含活性炭滤芯（APCM）、滤桶、包装胶袋等,批件型号:LX-303US-PPSC180,箱式，售后专用白蓝底+银字 | 复合滤芯成品-SPJ3669-ROC90,Ф98*325.5mm含活性炭滤芯（APCM）、滤桶、包装胶袋等,批件型号:LX-303US-PPSC180,箱式，售后专用白蓝底+银字 | 维修--何文杰 | 出水有黑渣 | 上门检测后纯水出水有黑色漂浮物，申请总部免费更换活性炭滤芯后出水正常
WO0017566660 |  |  | 保内 | 2024-12-26 09:17 | 2025-04-29 17:58 | 2025-04-29 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3429-ROC90，线下渠道，白色、全盖，不带第一杯水(白色) | 消费者事业部 | 快插直接 PI0406(1/4*3/8快插),鼎臣DCC(白色) | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 不出水，漏水 师傅已上门 | 水龙头滴水 | 己处理好，保内
WO0017805261 |  |  | 保内 | 2024-08-09 11:09 | 2024-09-16 09:53 | 2024-09-16 | 管线饮水机 壁挂式单温管线饮水机,Y3611BK-G(深空灰) | 电商事业部 | 微电脑电源板 Y3611BK-G,电源板：供应商宁波祈禧，AC220V 长宽151.6*55(/) | 饮水机 | 电气类 |  | 上门维修 | 微电脑电源板 Y3611BK-G,电源板：供应商宁波祈禧，AC220V 长宽151.6*55(/) | 微电脑电源板 Y3611BK-G,电源板：供应商宁波祈禧，AC220V 长宽151.6*55(/) | 不通电 师傅已上门 | 插线板坏 | 正常更换
WO0017882299 |  |  | 保内 | 2024-12-28 08:28 | 2025-06-29 11:18 | 2025-06-29 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3505-ROC90(2025版),A7 SE 600，内配预处理J3507-ACF1000(白色) | 消费者事业部 |  | 净水机 | 安全维护 | 加装排水盒总成 | 上门维修 |  | 排水盒总成 LBJ-2701,152.0*102.0*67.0mm,与管线机配套用(白色) | 13369148546 经销商代报 加装水盒子 | 通往管线机水质偏高 | 解决通往管线机水质偏高，加装排水盒总成
WO0017775930 |  |  | 保内 | 2024-12-07 14:36 | 2025-04-28 11:14 | 2025-04-28 | 过滤器 前置过滤器,J3534-GWG-5000(玛瑙灰+咖啡金) | 消费者事业部 | 滤网总成 J3532-GWG-6000,含滤芯架、滤网、刮条、包装胶袋等，售后专用(/) | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 家里用水都是忽大忽小，请先联系上门 | 自来水压力不稳 | 拆开重装
WO0017611079 |  |  | 保内 | 2024-12-31 08:53 | 2025-02-24 16:04 | 2025-02-24 | 管线饮水机 立式制热单温管线机,Y2611BK-K-G c(黑色)(黑色) | 商用事业部 | 温度感应器（NTC) MF51C-3600-103T(φ3.5-20不锈钢头-线长320-黄色XHB2带锁)(黑色) | 饮水机 | 电气类 |  | 上门维修 | 温度感应器（NTC) MF51C-3600-103T(φ3.5-20不锈钢头-线长320-黄色XHB2带锁)(黑色) | 温度感应器（NTC) MF51C-3600-103T(φ3.5-20不锈钢头-线长320-黄色XHB2带锁)(黑色) | 21019489服务商代报维修，换温控器 | 改温控器 | 更换温控器
WO0017877621 |  |  | 保内 | 2025-05-10 15:11 | 2025-05-28 11:03 | 2025-05-28 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3745-ROC90,352*125*328mm(透明黑+冰川灰) | 消费者事业部 | 灯环龙头 不锈钢单水灯环龙头 红绿双色,进水1个，出水1个,1400±50MM,5V(原色) | 净水机 | 电气类 |  | 上门维修 |  |  | 15727097380服务商代报 龙头生锈 | 笼头生锈 | 清洗笼夫
WO0017573165 |  |  | 保内 | 2025-01-18 09:18 | 2025-05-27 17:13 | 2025-05-27 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3606-ROC120，线下渠道，白色(白色) | 消费者事业部 | 快插弯头 J2608-ROB120，PLC0406(1/4*3/8)(白色) | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 来电号码:13600151526;故障信息:漏水 | 漏水 | 以修好
WO0017704623 |  |  | 保内 | 2025-02-22 16:11 | 2025-06-02 10:36 | 2025-06-02 | 管线饮水机 壁挂式单温管线饮水机,Y3611BK-G(深空灰) | 电商事业部 | 跷板开关 10.5*28，250V 16A(白色主体,红色按钮) | 饮水机 | 电气类 |  | 上门维修 |  |  | 显示E6（顺便现场跟用户讲解一下净水机的使用方法） | 不出水 | 重启机器
WO0017684704 |  |  | 保内 | 2025-01-07 19:24 |  | 2025-06-11 | 净饮机 台式净饮机,JY3491TK-ROK(降本版),2024款(奶杏色) | 电商事业部 | 厚膜发热管总成 JY3491TK-ROK,JY3491TK,2180W/220V含速加热电热管,手动复位温控器,自动复位温控器,温度感应器等物料,对应摩纳物料名称为加热模块(/) | 净饮机 | 电气类 |  | 上门维修 |  |  | 出水温度不够上门检测 请先电话联系客户 | 检测水温 | 第一杯水的温度达不到客户要求，连接几杯泡奶的温度在40度，沸水第一杯温度也有点低，放第22背的话温放第22背的话温度应放第二杯的话温度应该能达达到要放第二杯的话，温度应该能达到要求，现在客户要求是第一杯水的温度达不到客户心理要求
WO0017852538 |  |  | 保内 | 2025-03-14 09:18 | 2025-06-20 11:04 | 2025-06-20 | 过滤器 前置过滤器,J3632-GWG-7000(冰川灰) | 消费者事业部 | PE管 3/8白色，CCK管(白色)150米/卷 | 净水机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 18971623625服务商代报维修，漏水，保内 | 客户反应漏水，是台盆渗水流到前置 | 已告知用户台盆漏水导致
WO0017774709 |  |  | 保内 | 2024-08-22 15:02 |  | 2025-01-20 | 饮水机 温热饮水机（茶吧机）,CB3581LK-J a,340*325*720mm(靠背1120mm)(白色系) | 电商事业部 | 控制板 CB3581LK-J,925按键板温(多温昔恩斯);双抽水;单温机;220V~50Hz;210*61mm; ZX-SNF-CB06GY1；(/) | 饮水机 | 电气类 |  | 上门维修 | 控制板 CB3581LK-J,925按键板温(多温昔恩斯);双抽水;单温机;220V~50Hz;210*61mm; ZX-SNF-CB06GY1；(/) | 控制板 CB3581LK-J,925按键板温(多温昔恩斯);双抽水;单温机;220V~50Hz;210*61mm; ZX-SNF-CB06GY1；(/) | 客户留言:按键经常失灵 故障类型：电气故障 | 加热键不灵敏 | 更换控制板
WO0017683554 |  |  | 保内 | 2025-02-13 15:25 | 2025-05-24 18:28 | 2025-05-24 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,反渗透直饮机J3608-ROC120(152*352*430mm),内配前置ACF3000(220*192*435mm)(白+灰) | 消费者事业部 | 灯显龙头 J3539-ROC120，3分快插，一进一出，外露配线长1.1m(黑+银) | 净水机 | 电气类 |  | 上门维修 | 灯显龙头 J3539-ROC120，3分快插，一进一出，外露配线长1.1m(黑+银) | 灯显龙头 J3539-ROC120，3分快插，一进一出，外露配线长1.1m(黑+银) | 来电号码:18645322468;故障信息:漏水 | 龙头漏水 | 换龙头好使了
WO0017523475 |  |  | 保内 | 2025-03-13 16:50 | 2025-05-23 23:16 | 2025-05-23 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3442-ROC60,352*125*328mm(白+透明黑) | 消费者事业部 |  | 净水机 | 产品鉴定 | 线上销售的产品质量鉴定 | 上门维修 |  |  | 客户留言:出水很少。 故障类型：出水故障,制水故障 | 出水小 | 客户退货
WO0017639208 |  |  | 保内 | 2025-02-11 10:15 | 2025-04-20 10:18 | 2025-04-20 | 净水设备 反渗透厨下式净水机,J3429-ROC90，线下渠道，白色、全盖，不带第一杯水(白色) | 消费者事业部 |  | 净水机 | 安全维护 | 改善口感，增加后置活性炭 | 上门维修 |  | 活性炭滤芯成品-SP 后置T33,快插式,Φ54 250mm,含可乐丽活性炭,滤桶,滤桶盖,底座,固定架等,批件型号LX-201GAC180,售后专用(白色) | 接出水来会有小石子，请师傅上门前先电话联系 | 饮用水出水口有活性炭碳粉 | 加装后置活性炭
WO0017609954 |  |  | 保内 | 2024-12-28 09:16 |  | 2025-06-05 | 净饮机 台式净饮机,JY3491TK-ROK(降本版),2024款(奶杏色) | 电商事业部 | 排水接头 JY3491TK-ROK,Φ8*16.3mm,对应摩纳物料名称为排水塞(原色) | 净饮机 | 水路结构类 |  | 上门维修 |  |  | 17756287729男用户代报维修，制水慢，购机几天，保内，师傅已上门 | 制水慢有异响 | 重新安装滤芯，机器恢复正常